## 様式１
（様 式 １）
分析結果報告書
機関名
分析項目
分析方法／機器 | ／ |  |  | スペクトル干渉の補正又は低減方法
前処理日
分 析 日
【分析結果】
標 準 液 |  |  | 標準物質の カウント数 | 内標準物質の カウント数 |  |  |  | 内標準物質及び濃度
標準液１
標準液２
標準液３
標準液４
標準液５
標準液６
標準液７
標準液８
標準液９
上記の面積値等と濃度の 相関から得られた数式 |  |  |  | Ｘ： |  |  | Ｙ：
相関係数（R） |  |  |  |  | （相関式は一次式以外でも可）
決定係数（R^2）
試料 |  | 前処理試料 分取量（mL） | 前処理定容量 （mL） | 分析時の 希釈倍率 |  | 換算係数 |  | 定量結果の算出方法 （最終定量結果までの計算式と計算結果を記入） mg/L
試料ブランク
試料１回目
試料２回目
試料３回目
【報告値】 | （有効数字２桁表示） 平均値の３桁目を四捨五入 | [6 empty] | 担当者 | 確認者
|  | mg/L |  |  | 入力ミスがないことを 確認しました
|  |  |  | （チェックを入れる） | [5 empty] | （印鑑またはサイン）

## 様式１記入例
（記入例） | [9 empty] | （様 式 １）
分析結果報告書
機関名 | ○○○○株式会社大阪試験センター
分析項目 | ひ素
分析方法／機器 | JIS K 0102 61.4 ／ 〇〇社製 ICP質量分析装置 |  |  | スペクトル干渉の補正又は低減方法 |  |  |  | コリジョン・リアクションセル
前処理日 | H27.11.11
分 析 日 | H27.11.12
【分析結果】
標 準 液 | 濃度(μg/L) | イオンカウント 数の比 | 標準物質の カウント数 | 内標準物質の カウント数 |  |  |  | 内標準物質及び濃度 |  | In 20.0μg/L
標準液１ | 0 | 0.0584 | 351 | 602000
標準液２ | 1 | 1.92 | 11654 | 607000
標準液３ | 5 | 10.3 | 61491 | 597000
標準液４ | 10 | 22.6 | 137408 | 606030
標準液５ | 15 | 29.5 | 191455 | 649000
標準液６
標準液７
標準液８
標準液９
上記の面積値等と濃度の 相関から得られた数式 |  | Y＝2.0325X+0.2736 |  | Ｘ： | 濃度(μg/L) |  | Ｙ： | イオンカウント数の比
相関係数（R） | 0.9955 |  |  |  | （相関式は一次式以外でも可）
決定係数（R^2） | 0.99102
試料 | イオンカウント 数の比 | 前処理試料 分取量（mL） | 前処理定容量 （mL） | 分析時の 希釈倍率 |  | 換算係数 |  | 定量結果の算出方法 （最終定量結果までの計算式と計算結果を記入） mg/L
試料ブランク | 0.50241 | 50 | 100 | 2 |  | - |  | (0.5024126-0.2736）×(1/2.0325)×(1/1000）×（100/50）×2＝0.000450
試料１回目 | 7.8714 | 50 | 100 | 2 |  | - |  | (7.873162-0.2736）×(1/2.0325)×(1/1000）×（100/50）×2-0.000450＝0.01450
試料２回目 | 7.7608 | 50 | 100 | 2 |  | - |  | (7.760824-0.2736）×(1/2.0325)×(1/1000）×（100/50）×2-0.000450＝0.01474
試料３回目 | 7.9806 | 50 | 100 | 2 |  | - |  | (7.980591-0.2736）×(1/2.0325)×(1/1000）×（100/50）×2-0.000450＝0.01517
【報告値】 | （有効数字２桁表示） 平均値の３桁目を四捨五入 | [6 empty] | 担当者 | 確認者
0.015 |  | mg/L |  | ✔ | 入力ミスがないことを 確認しました |  |  | 〇〇 | ××
|  |  |  | （チェックを入れる） | [5 empty] | （印鑑またはサイン）
内標準法を採用するときは内標準物質名、濃度を記入する。
ひ素の分析を、JIS K 0102. 61.4を用いて分析した場合のみ、スペクトル干渉を補正する手法又は低減する手法を記入する。
個々のデ－タを算出する時にブランク値を差し引く。
検量線の作成に用いた標準液を全て記入する。
X、Yの内容を明確に記載する。
濃度（単位）又は重量（単位）を記入する。
吸光度、ピ－ク％、面積、発光強度、強度比、イオンカウント数の比等該当するものを記入する。（オートアナライザーを用いた場合は、ピーク％を記入する。）
換算係数があれば記入する。
計算過程が記入しきれない場合は別紙に記入して提出しても良い。

## 様式２
（様 式 ２）
分析結果報告書
機関名
分析項目
分析方法／機器 | ／
前処理日
分 析 日
【分析結果】
標準液 | 硝酸性窒素又は硝酸イオン |  | 亜硝酸性窒素又は亜硝酸イオン
標準液１
標準液２
標準液３
標準液４
標準液５
標準液６
標準液７
標準液８
標準液９
上記の面積値と重量等の相関から得られた数式 |  |  |  |  | Ｘ： |  | Ｙ：
相関係数（R） | [5 empty] | （相関式は一次式以外でも可）
決定係数（R^2）
試料 | 硝酸性窒素
|  | 分析時の希釈倍率 | 換算係数 | 定量結果の算出方法 （最終定量結果までの計算式と計算結果を記入） mg/L
試料ブランク
試料１回目
試料２回目
試料３回目
試料 | 亜硝酸性窒素
|  | 分析時の希釈倍率 | 換算係数 | 定量結果の算出方法 （最終定量結果までの計算式と計算結果を記入） mg/L
試料ブランク
試料１回目
試料２回目
試料３回目
【報告値】 | （有効数字２桁表示）
並行測定の硝酸性窒素の平均値と亜硝酸性窒素の平均値の合計値の3桁目を四捨五入
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 |  |  | mg/L

## 様式２記入例
（記入例） | [8 empty] | （様 式 ２）
分析結果報告書
機関名 | ○○○○株式会社大阪試験センター
分析項目 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素
分析方法／機器 | JIS K 0102 43.1.2及び43.2.5 ／ 〇〇社製 イオンクロマトグラフ
前処理日 | H27.11.11
分 析 日 | H27.11.12
【分析結果】
標準液 | 硝酸性窒素又は硝酸イオン |  | 亜硝酸性窒素又は亜硝酸イオン
| 濃度（ｍｇ/L） | 面積値 | 濃度（ｍｇ/L） | 面積値
標準液１ | 0 | 0 | 0 | 0
標準液２ | 2 | 345100 | 2 | 361100
標準液３ | 4 | 712100 | 4 | 690000
標準液４ | 10 | 1684000 | 10 | 1825000
標準液５ | 20 | 3542000 | 20 | 3652000
標準液６
標準液７
標準液８
標準液９
上記の面積値と重量等の相関から得られた数式 | Y=175420X+0 |  | Y=182254X+0 |  | Ｘ： | 濃度（mg/L) | Ｙ： | 面積
相関係数（R） | 0.9996 |  | 0.9999 |  |  | （相関式は一次式以外でも可）
決定係数（R^2） | 0.9992 |  | 0.9998
試料 | 硝酸性窒素
| 面積値 | 分析時の希釈倍率 | 換算係数 | 定量結果の算出方法 （最終定量結果までの計算式と計算結果を記入） mg/L
試料ブランク | 0 | 1 | 0.2259 | 0.0/175420×1×0.2259＝0.000000
試料１回目 | 400000 | 1 | 0.2259 | 400000/175420×1×0.2259-0.000000＝0.515106
試料２回目 | 395000 | 1 | 0.2259 | 395000/175420×1×0.2259-0.000000＝0.508667
試料３回目 | 390000 | 1 | 0.2259 | 390000/175420×1×0.2259-0.000000＝0.502228
試料 | 亜硝酸性窒素
| 面積値 | 分析時の希釈倍率 | 換算係数 | 定量結果の算出方法 （最終定量結果までの計算式と計算結果を記入） mg/L
試料ブランク | 0 | 1 | 0.3045 | 0.0/1822542×1×0.3045＝0.000000
試料１回目 | 400000 | 1 | 0.3045 | 400000/182254×1×0.3045-0.000000＝0.668298
試料２回目 | 385000 | 1 | 0.3045 | 385000/182254×1×0.3045-0.000000＝0.643237
試料３回目 | 395000 | 1 | 0.3045 | 395000/182254×1×0.3045-0.000000＝0.659944
【報告値】 | （有効数字２桁表示）
並行測定の硝酸性窒素の平均値と亜硝酸性窒素の平均値の合計値の3桁目を四捨五入
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | 1.2 |  | mg/L
濃度（単位）又は重量（単位）を記入する。
検量線の作成に用いた標準液を全て記入する。
ピーク面積又は高さを記入する。
個々のデ－タを算出する時にブランク値を差し引く。
X、Yの内容を明確に記載する。

## 様式３
（様 式 ３）
分析結果報告書
機関名
分析項目
分析方法／機器 | ／
前処理日
分 析 日
【分析結果】
標準液 | トリクロロエチレン |  |  | テトラクロロエチレン |  |  | 内標準物質及び濃度
|  | 面積値 | 面積値/内標面積値 |  | 面積値 | 面積値/内標面積値 | 面積値
標準液１
標準液２
標準液３
標準液４
標準液５
標準液６
標準液７
標準液８
標準液９
上記の面積値と重量等の相関から得られた数式 | [6 empty] | Ｘ： |  | Ｙ：
相関係数（R） | [7 empty] | （相関式は一次式以外でも可）
決定係数（R^2）
試料 | トリクロロエチレン
| 面積値 | 内標面積値 | 面積値/内標面積値 | 試料量(mL） | 希釈倍率 | 定量結果の算出方法 （最終定量結果までの計算式と計算結果を記入） mg/L
試料ブランク
試料１回目
試料２回目
試料３回目
試料 | テトラクロロエチレン
| 面積値 | 内標面積値 | 面積値/内標面積値 | 試料量(mL） | 希釈倍率 | 定量結果の算出方法 （最終定量結果までの計算式と計算結果を記入） mg/L
試料ブランク
試料１回目
試料２回目
試料３回目
【報告値】 | （有効数字２桁表示） 平均値の３桁目を四捨五入
トリクロロエチレン |  |  | mg/L
テトラクロロエチレン |  |  | mg/L

## 様式３記入例
（記入例） | [9 empty] | （様 式 ３）
分析結果報告書
機関名 | ○○○○株式会社大阪試験センター
分析項目 | トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン
分析方法／機器 | JIS K 0125 5.2 ／ ○○社製ヘッドスペースガスクロマトグラフ質量分析装置
前処理日 | H27.11.11
分 析 日 | H27.11.11～12
【分析結果】
標準液 | トリクロロエチレン |  |  | テトラクロロエチレン |  |  | 内標準物質及び濃度
ﾌﾙｵﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ 10μg/L
| 重量(ng) | 面積値 | 面積値/内標面積値 | 重量(ng) | 面積値 | 面積値/内標面積値 | 面積値
標準液１ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000
標準液２ | 10 | 4885 | 0.033531 | 10 | 8720 | 0.059855 | 145686
標準液３ | 50 | 25655 | 0.22214 | 50 | 45798 | 0.39655 | 115491
標準液４ | 100 | 43852 | 0.43699 | 100 | 83204 | 0.82915 | 100349
標準液５ | 500 | 285494 | 2.5333 | 500 | 486021 | 4.3127 | 112695
標準液６
標準液７
標準液８
標準液９
上記の面積値と重量等の相関から得られた数式 | Y=0.005106X - 0.02878 |  |  | Y=0.008666X - 0.02427 |  |  | Ｘ： | 重量(ng) | Ｙ： | 面積値比
相関係数（R） | 0.9985 |  |  | 0.9994 |  |  |  | （相関式は一次式以外でも可）
決定係数（R^2） | 0.997 |  |  | 0.9988
試料 | トリクロロエチレン
| 面積値 | 内標面積値 | 面積値/内標面積値 | 試料量(mL） | 希釈倍率 | 定量結果の算出方法 （最終定量結果までの計算式と計算結果を記入） mg/L
試料ブランク | 0 | 120000 | 0 | 10 | 1 | (0+0.02878）×（1/0.005106）×(1/10)×（１/1000）＝0.0005637
試料１回目 | 212455 | 115686 | 1.8365 | 10 | 2 | 2×（(1.836479781+0.02878）×（1/0.005106）×(1/10)×（１/1000））-0.0005637＝0.07250
試料２回目 | 205195 | 115491 | 1.7767 | 10 | 2 | 2×（(1.776718532+0.02878）×（1/0.005106）×(1/10)×（１/1000））-0.0005637＝0.07016
試料３回目 | 181803 | 100349 | 1.8117 | 10 | 2 | 2×（(1.811707142+0.02878）×（1/0.005106）×(1/10)×（１/1000））-0.0005637＝0.07153
試料 | テトラクロロエチレン
| 面積値 | 内標面積値 | 面積値/内標面積値 | 試料量(mL） | 希釈倍率 | 定量結果の算出方法 （最終定量結果までの計算式と計算結果を記入） mg/L
試料ブランク | 0 | 120000 | 0 | 10 | 1 | (0+0.02427）×（1/0.008666）×(1/10)×（１/1000）＝0.0002801
試料１回目 | 594111 | 115686 | 5.1355 | 10 | 2 | 2×（(5.13554795+0.02427）×（1/0.0086666）×(1/10)×（１/1000））-0.0002801＝0.1188
試料２回目 | 591802 | 115491 | 5.1242 | 10 | 2 | 2×（(5.12422613+0.02427）×（1/0.0086666）×(1/10)×（１/1000））-0.0002801＝0.1185
試料３回目 | 537002 | 100349 | 5.3513 | 10 | 2 | 2×（(5.35134381+0.02427）×（1/0.0086666）×(1/10)×（１/1000））-0.0002801＝0.1238
【報告値】 | （有効数字２桁表示） 平均値の３桁目を四捨五入
トリクロロエチレン | 0.071 |  | mg/L
テトラクロロエチレン | 0.12 |  | mg/L
個々のデ－タを算出する時にブランク値を差し引く。
使用した内標準物質及び濃度（単位）を記入。
検量線の作成に用いた標準液を全て記入する。
濃度（単位）又は重量（単位）を記入する。
X、Yの内容を明確に記載する。

## 様式４
（様 式 ４）
分析結果報告書
機関名
分析項目
分析方法
分 析 日
【測定条件】
5mmol/Lの過マンガン酸カリウムのファクター
試料 | 試料分取量（mL） | 銀の種類 | 銀の添加量 硝酸銀溶液の場合はmL, 硝酸銀（粉末）又は硫酸銀（粉末）の場合はg | 5mmol/Lの過マンガン酸カリウムの滴定量(mL) | 定量結果の算出方法 （最終定量結果までの計算式と計算結果を記入） mg/L
試料ブランク |  | 硝酸銀溶液（200g/L）
硝酸銀溶液（500g/L）
硝酸銀（粉末）
硫酸銀（粉末）
試料１回目 |  | 硝酸銀溶液（200g/L）
硝酸銀溶液（500g/L）
硝酸銀（粉末）
硫酸銀（粉末）
試料２回目 |  | 硝酸銀溶液（200g/L）
硝酸銀溶液（500g/L）
硝酸銀（粉末）
硫酸銀（粉末）
試料３回目 |  | 硝酸銀溶液（200g/L）
硝酸銀溶液（500g/L）
硝酸銀（粉末）
硫酸銀（粉末）
【報告値】 | （有効数字２桁表示） 平均値の３桁目を四捨五入
mg/L

## 様式４記入例
（記入例） |  |  |  |  | （様 式 ４）
分析結果報告書
機関名 | ○○○○株式会社大阪試験センター
分析項目 | 化学的酸素要求量（COD)
分析方法 | JIS K 0102 17 100℃における過マンガン酸カリウムによる酸素消費量（COD(Mn)）
分 析 日 | H27.11.12
【測定条件】
5mmol/Lの過マンガン酸カリウムのファクター |  |  | 1.001
試料 | 試料分取量（mL） | 銀の種類 | 銀の添加量 硝酸銀溶液の場合はmL, 硝酸銀（粉末）又は硫酸銀（粉末）の場合はg | 5mmol/Lの過マンガン酸カリウムの滴定量(mL) | 定量結果の算出方法 （最終定量結果までの計算式と計算結果を記入） mg/L
試料ブランク | 100 | 硝酸銀溶液（200g/L） | 5 | 0.154
硝酸銀溶液（500g/L）
硝酸銀（粉末）
硫酸銀（粉末）
試料１回目 | 50 | 硝酸銀溶液（200g/L） | 5 | 4.894 | (4.894-0.154)×1.001×1000/50×0.2=18.979
硝酸銀溶液（500g/L）
硝酸銀（粉末）
硫酸銀（粉末）
試料２回目 | 50 | 硝酸銀溶液（200g/L） | 5 | 5.012 | (5.012-0.154)×1.001×1000/50×0.2=19.451
硝酸銀溶液（500g/L）
硝酸銀（粉末）
硫酸銀（粉末）
試料３回目 | 50 | 硝酸銀溶液（200g/L） | 5 | 5.1 | (5.100-0.154)×1.001×1000/50×0.2=19.804
硝酸銀溶液（500g/L）
硝酸銀（粉末）
硫酸銀（粉末）
【報告値】 | （有効数字２桁表示） 平均値の３桁目を四捨五入
19 |  | mg/L
添加した銀化合物の種類ごとに添加量を記入。 溶液と粉末では単位が違うので注意。
最終定量結果までの計算式と定量結果を記入。